| Определяемые показатели | Артскважина д. Успенское 1-е | Артскважина с. Котиха | Артскважина «Старая Пустынь» | Артскважина «Санаторий» Сережинский» с. Чернуха (не используется) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | 0 | 0 | 0 | - |
| Привкус | 1 | 0 | 2 | - |
| Радон(222Rn) | Менее 8 | Менее 8 | Менее 8 | - |
| Удельная суммарная альфаактивность активность | 0,1287±0,0464 | 0,1297±0,0449 | 0,1149±0,0403 | - |
| Алюминий | Менее 0,04 | Менее 0,04 | Менее 0,04 | - |
| Водородный показатель (pH) | 7,2±0,2 | 7,4±0,2 | 7,5±0,2 | - |
| Железо общее | Менее 01 | Менее 0,1 | 0,24±0,06 | - |
| Жесткость общая | 20,4±3,1 | 11,1±1,7 | 11,2±1,7 | - |
| Марганец | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 | - |
| Мутность (по формазину) | Менее 1 | Менее 1 | 1.5±0,3 | - |
| Нитраты | 5.0±0,8 | 11.7±1,8 | 16,7±2,5 | - |
| Нитриты | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0.003 | - |
| Сухой остаток (минерализация общая) | 1478,8±147,9 | 754,0±75,4 | 770,4±77,0 | - |
| Перманганатная окисляемость | 0.63±0.13 | 0.55±0.11 | 4.10±0.41 | - |
| Фториды | 0,43±0,06 | 0,28±0,04 | 0,18±0,03 | - |
| Хлориды | 5.5±0,8 | 4,8±0,7 | 12.5±1.9 | - |
| Цветность | Менее 5 | Менее 5 | Менее 5 | - |
| Бактерии вида Escherichia coli E.coli) | Не обнаружено | НЕ обнаружено | Не обнаружено | - |
| Колифаги | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | - |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ) | Не обнаружено | Не обнаружено | Не обнаружено | - |
| Общее микробное число (ОМЧ) | 6 | 4 | 3 | - |
| Удельная сумарная бетаактивность | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | - |